Skötselråd

För ytor målade med Flügger Plåtfärg

Var försiktig med den nymålade ytan. Normalt är den känslig för påverkan det första dygnet. Den slutgiltiga hårdheten infinner sig efter en ca en vecka. Använd aldrig starka lösningsmedel.

NORMAL RENGÖRING: För att få bort smuts och mögel som kan uppkomma i samband med luftföroreningar och fukt rekommenderas att utvändigt målade ytor tvättas en gång per år. Livslängden förlängs då på den målade ytan. Använd ett allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel eller sprit av typ Allrent. Tips: Använd skumspruta. Vid mögelsanering använd Alg & Mögeltvätt.

FLÄCKBORTTAGNING: Prova med Alifatnafta eller lacknafta på fläckar som inte går bort med allrengöringsmedel. Rostfläckar kan tas bort med utspädd citronsyra.

KOMPLETTERANDE BEHANDLING: Vid normalt slitage kan ommålning ske efter noggrann rengöring med Grovrent.