Var försiktig med den nymålade ytan. Normalt är den känslig för påverkan det första dygnet. Den slutgiltiga hårdheten infinner sig efter en ca en vecka. Använd aldrig starka lösningsmedel.

NORMAL RENGÖRING: För att få bort smuts och mögel som kan uppkomma i samband med luftföroreningar och fukt rekommenderas att utvändigt målade ytor tvättas en gång per år. Livslängden förlängs då på den målade ytan. Använd ett allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel , sprit eller vax av typ Allrent eller diskmedel. Fukta gärna ytan före användning av allrengöringsmedel, särskilt där solen kommer åt ytan. Tips: Använd skumspruta. Vid kraftig mögelbeväxning använd Alg & Mögeltvätt spädd med vatten. Var noggrann med spädning annars finns risk att ytan bleks.

FLÄCKBORTTAGNING: Prova med Alifatnafta eller lacknafta( med försiktighet) på fläckar som inte går bort med allrengöringsmedel. Rostfläckar kan tas bort med utspädd citronsyra.

KOMPLETTERANDE BEHANDLING: Vid normalt slitage kan ommålning ske efter noggrann rengöring med Grovrent eller Alg & Mögeltvätt.

Var försiktig med den nymålade ytan. Normalt är den känslig för påverkan det första dygnet. Den slutgiltiga hårdheten infinner sig efter en ca en vecka. Använd aldrig starka lösningsmedel.

NORMAL RENGÖRING: För att få bort smuts och mögel som kan uppkomma i samband med luftföroreningar och fukt rekommenderas att utvändigt målade ytor tvättas en gång per år. Livslängden förlängs då på den målade ytan. Använd ett allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel , sprit eller vax av typ Allrent eller diskmedel. Fukta gärna ytan före användning av allrengöringsmedel, särskilt där solen kommer åt ytan. Tips: Använd skumspruta. Vid kraftig mögelbeväxning använd Alg & Mögeltvätt spädd med vatten. Var noggrann med spädning annars finns risk att ytan bleks.

FLÄCKBORTTAGNING: Prova med Alifatnafta eller lacknafta( med försiktighet) på fläckar som inte går bort med allrengöringsmedel. Rostfläckar kan tas bort med utspädd citronsyra.

KOMPLETTERANDE BEHANDLING: Vid normalt slitage kan ommålning ske efter noggrann rengöring med Grovrent eller Alg & Mögeltvätt.

Skötselråd

För ytor målade med Flügger 98.

Skötselråd

För ytor målade med Flügger 98.